宿州职业技术学院体育场供电主电缆故障清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 电力电缆 | 国标：YJV22-4\*50mm2 | 米 | 110 | 国标电缆、含税 |
| 2 | 电缆敷设 | 穿管、桥架敷设 | 项 | 1 | 含电缆敷设，电缆终端，接线端子、墙壁开孔及辅材 |
| 3 | 配电柜基础 | 砖混 | 座 | 1 | 含材料、施工、接地 |
| 4 | 配电柜 | 户外不锈钢配电柜、1200\*600\*370 | 台 | 1 | 250A国标断路器，一进4出 |
| 5 | 电缆桥架 | 国标200\*100 | 米 | 50 | 含材料、辅材、安装 |
| 6 | 电缆保护管 | MPP.Φ110 | 米 | 18 | 含材料、辅材、敷设、电缆桩 |
|  | 机械 | 地面开挖 | 米 | 18 |  |