#### 农科楼周边环境优化项目招标需求

具体内容：

- 一、两处道路施工。农科楼北边道路西延至西部水泥路，道路长约10米，宽约5米。农科楼南部道路西延与西边道路连接，道路长约10米，宽约5米。道路施工标准：混凝土C25（8公分厚），底层石子5公分厚，柏油7公分厚，路牙石应为大理石。

- 二、农科楼南部整理成停车场，车位要求不少于30个。

- 三、拟整理成停车场处与道路之间约100平方米的土地进行整理，包括安装路牙石、撒草种绿化等，路牙石应为大理石，绿化包括后期养护。

- 四、书香3号宿舍楼北侧非机动车位划线，长约65米，宽约6.5米。

- （注：投标人投标时可使用更优的施工方案及标准）

- 工期要求：1.5个月。

- 质量保证期：1年。

- 该优化项目中标金额为固定总价，实际施工的工程量可能存在增加的情况，增加的工程量是实施改工程的整体部分。中标人必须安装招标人的合理要求完成该项目，若不按照招标人的合理要求完成该项目则视为中标人违约。