#### 宿州职业技术学院书香9号、10号宿舍房间墙插及电路安装改造服务采购项目的招标需求

一、项目需求

- 1、书香9号楼154个4人间宿舍，书香10号楼134个6人间宿舍，宿舍床位均为上床下桌，原有的墙插被床位遮挡使用不便，现要求从原有墙插引出线路，在每个床位增加一个独立、方便使用的明五孔墙插，新增加墙插高度与原墙插保持一致，共计增加1420个墙插；每个房间改造约需电线30米（红10米、蓝10米、接地10米），共计需电线8640米。

- 2、明五孔墙插品牌要求为公牛、德力西、正泰之一，电线要求为1.5平方国标电线。

工期：20日

（注：项目中标价格为固定价格，不另增加费用；签订合同前缴纳中标价2.5%的履约保证金，验收后返还）

二、对本次采购提出询问，或需现场勘探请按以下方式联系。 联系人及方式：齐文宇 17755778558